LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : >110m/W

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 3years

Power Factor : >0.9

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle : 180

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

Dimension（±10mm）

| Model | Power | Package | Lumen | Packing size | GW/NW | Install height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-TY150W | 150W | SMD | 15000 | 44．5**353x6.6cm | 5.5/4.9 | 10M |
| CY-TY200W | 240W | SMD | 20000 | 49.5*47.5*8.7 cm | 8.57/7.47 | 15M |

Photometric

TypeⅡ Curve