LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : >110m/W

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 3years

Power Factor : >0.9

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle : 180

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

Dimension （±10mm）

| Model | Power | Package | Lumen | Packing size | GW/NW | Install height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-TZY150W | 150W | SMD | 16500 | 42.5x40.5x14.5cm | 4.68KG | 10M |
| CY-TZY240W | 240W | SMD | 26400 | 42.5x40.5x14.5cm | 4.68KG | 15M |
| CY-TZY360W | 360W | SMD | 39600 | 55.5x50x19.5cm | 11KG | 20-30M |

Photometric

Type Ⅱ curve