DATA  SHEET

MODEL No : CY-LD100W/CY-LC120W /CY-LC150W/CY-LC280W

LED Chip Brand : philips/osram/sumsung

Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : 110m/W-150lumen

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 3years

Power Factor : >0.9

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle :

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

Order Information :

| Part NO | Power | LED | Lumen | Size :cm | NW/GW | Installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-LD100W | 100W | SMD | 13000lumen | 500×416×204 | 6.3/7.3 | 6-8M |
| CY-LC120W | 120W | SMD | 14400lumen | 500×416×204 | 6.3/7.3 | 8-9M |
| CY-LC150W | 150W | SMD | 18000lumen | 578×416×204 | 7.6/8.6 | 10-12M |
| CY-LC280W | 280W | SMD | 32500lumen | 656×416×204 | 7.5/8.6 | 12-15M |

size:（±10mm）

Product picture

Light curve