LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : >110m/W

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 3years

Power Factor : >0.9

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle : 180

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

Size（±10mm）

| Model | Power | Package | Lumen | Packing size | GW/NW | Install height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-C260-20W | 10W/20W | E27/SMD | 2000 | 300*850 | 4 | 0.3-0.6M |