LED品牌  LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

输入电压 Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

整灯电压 Light Efficiency : >100m/W

色       温 Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

工作温度 Operating Temperature : -40℃ ±60℃

质       保 Warranty : 3years

功率因素 Power Factor : >0.9

显色指数 Color Rendering Index（Ra) : >70

发光角度 Viewing Angle :

防护等级 IP Grade : IP65

材       质 Material : Aluminium

驱动品牌 Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

产品外形尺寸图（±10mm）

| 型号 | 功率 | 封装 | 光通量 | 包装尺寸 | 毛重/净重 | 安装高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-J200-30W | 30W | SMD | 3000 | 3000*200*200 | 40 | 3-4M |
| K-J200-10W | 10W | SMD | 1000 | 800*200*200 | 15 | 0.6-0.8M |

配光曲线图

Type Ⅱ短投射配光