Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : >90m/W

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 5years

Power Factor : >0.9

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle : 160

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

Dimension（±10mm）

| Model | Power | CCT | Lumen | Net weight | Voltage | Install height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-CA120W | 120watt | 3000-6000K | 2700 | 6.9KG | 100-277V | 7-12M |
| CY-CA150W | 150watt | 3000-6000K | 4500 | 12KG | 100-277V | 10-15M |
| CY-CA200W | 200watt | 3000-6000K | 9000 | 12KG | 100-277V | 15-20M |
| CY-CA240W | 240watt | 3000-6000K | 13500 | 12KG | 100-277V | 20-24M |
| CY-CA360W | 300W/360W | 3000-6000K | 18000 | 18KG | 100-277V | 20-30M |
| CY-CA600W | 500W/600W | 3000-6000K | 27000 | 29KG | 100-277V | 20-30M |

Photometric

Type Ⅱ Curve