Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : >90m/W

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 2years

Power Factor : >0.9

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle : 180

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

Dimension（±10mm）

| Model | Power | CCT | Lumen | Net weight | Voltage | Install height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-TC30W | 30watt | 3000-6000K | 2700 | 1.0KG | 100-277V | 0-3M |
| CY-TC50W | 50watt | 3000-6000K | 4500 | 1.3KG | 100-277V | 3-5M |
| CY-TC100W | 100watt | 3000-6000K | 9000 | 3KG | 100-277V | 7-10M |
| CY-TC150W | 150watt | 3000-6000K | 13500 | 3.5KG | 100-277V | 8-12M |
| CY-TC200W | 200watt | 3000-6000K | 18000 | 4.7KG | 100-277V | 10-15M |
| CY-TC300W | 300watt | 3000-6000K | 27000 | 7KG | 100-277V | 15-25M |
| CY-TC400W | 400watt | 3000-6000K | 36000 | 9KG | 100-277V | 20M-30M |

Photometric

Type Ⅱ Curve