LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : >130m/W

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 5 years

Power Factor : >0.95

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle : 180

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

LED brand :

Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

Product picture :

Dimension （±10mm）

| Model | Power | Package | Lumen | Packing size | GW/NW | Install height |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-TZY550W | 550W | SMD | 77000 | 42.5x40.5x14.5cm | 4.68KG | 15-38M |
| CY-TZY1066W | 1066W | SMD | 149000 | 42.5x40.5x14.5cm | 4.68KG | 25M to 50 M |

Photometric

Type Ⅱ curve

More can be customized