DATA  SHEET

MODEL No : CY-LZM30W/CY-LZM60W/CY-LZM100W/CY-LZM150W

LED Chip Brand : philips/Bridgelux/

Input Volage : AC100-240V 50/60Hz

Light Efficiency : >110m/W

Color Temperature : 3000K/4500K/6000K

Operating Temperature : -40℃ ±60℃

Warranty : 3years

Power Factor : >0.9

Color Rendering Index（Ra) : >70

Viewing Angle :

IP Grade : IP65

Material : Aluminium

Driver Brand : MOSO/Meanwell/Sosen

Order Information :

| Part NO | Power | LED | Lumen | Size | NW/GW | Installation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CY-LZM30W | 30W | SMD | 4500 | 580*250*150 | 2.5/3.0 | 4M |
| CY-LZM60W | 60W | SMD | 9000 | 580*250*150 | 2.5/3.0 | 6M |
| CY-LZM100W | 100W | SMD | 11500 | 800*320*175 | 5.0/6.0 | 8M |
| CY-LZM150W | 150W | SMD | 17250 | 800*320*175 | 5.0/6.0 | 10M |

size:（±10mm）

Product picture

Light curve

Type Ⅱ短投射配光